Утверждаю:

Директор МП трест «Водоканал»
МО г. Магнитогорск

__________________ Ю.Н. Емельянов

«20» марта 2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

- - Выполнение инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, проектную документацию и рабочую документацию по объекту: «г. Магнитогорск. Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. Муниципальное предприятие трест «Водоканал». Электролизная» согласно задания на проектирование (Приложение №1).

- Обязательные требования:

1. наличие документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (допуск СРО):

- работы по подготовке архитектурных решений;

- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов инженерных систем отопления, вентиляции, теплоснабжения; работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- работы по подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

- работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- работы в составе инженерно-геодезических изысканий; работы в составе инженерно- геологических изысканий;

2. участник запроса предложений должен предоставить лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3. участник запроса предложений должен предоставить смету (Приложение №2) на выполнение работ, указанных в задании на проектирование (Приложение №1) в полном объеме с обоснованием стоимостей, согласно нормативных документов;

4. участник запроса предложений должен предоставить график производства работ на выполнение проектно-изыскательных работ, проектной документации, рабочей документации по объекту по форме, указанной в Приложении №3 к заявке на организацию запроса предложений;

5. участник запроса предложений должен предоставить сведения о наличии опыта проектирования систем водоснабжения и водоподготовки;

6. участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере 5% от начальной (максимальной) цены – 130 833,35 (сто тридцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 35 коп.) рублей. Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в равной мере распространяется на всех участников размещения запроса предложений. Срок внесения денежных средств - с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений до момента срока приема заявок на участие в запросе предложений. Порядок внесения денежных средств - путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: МП трест «Водоканал»

ИНН 7414000495

КПП 744401001

р/с 40702810700000303331

КредитУрал Банк ОАО г. Магнитогорск

к/сч 30101810700000000949

БИК 047516949 (в назначении указать наименование лота, по которому вносится обеспечение).

2.	Требования к содержанию заявки на участие в закупке:

- сведения об участнике закупки;

- предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

Несоблюдение требований к содержанию заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к форме и оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме заказчика.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Заявка, поданная в электронном виде, должна быть подписана посредством ЭЦП.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Обязательные требования к составу заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1. Заявку на участие в запросе предложений.

2. Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (допуск СРО):

- работы по подготовке архитектурных решений;

- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов инженерных систем отопления, вентиляции, теплоснабжения; работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- работы по подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

- работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- работы в составе инженерно-геодезических изысканий; работы в составе инженерно- геологических изысканий;

3. участник запроса предложений должен предоставить лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

4. участник запроса предложений должен предоставить смету (Приложение №2) на выполнение работ, указанных в задании на проектирование (Приложение №1) в полном объеме с обоснованием стоимостей, согласно нормативных документов;

5. участник запроса предложений должен предоставить график производства работ на выполнение проектно-изыскательных работ, проектной документации, рабочей документации по объекту по форме, указанной в Приложении №3 к заявке на организацию запроса предложений;

6. участник запроса предложений должен предоставить сведения о наличии опыта проектирования систем водоснабжения и водоподготовки;

7. участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере 5% от начальной (максимальной) цены – 130 833,35 (сто тридцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 35 коп.) рублей. Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в равной мере распространяется на всех участников размещения запроса предложений. Срок внесения денежных средств - с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений до момента срока приема заявок на участие в запросе предложений. Порядок внесения денежных средств - путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: МП трест «Водоканал»

ИНН 7414000495

КПП 744401001

р/с 40702810700000303331

КредитУрал Банк ОАО г. Магнитогорск

к/сч 30101810700000000949

БИК 047516949 (в назначении указать наименование лота, по которому вносится обеспечение).

При прекращении залога денежных средств вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в течение 
10 банковских дней путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

Несоблюдение требований к составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

- Место выполнения работ: Челябинская область, г. Магнитогорск, Верхне-Кизильский водозабор.

- Условия выполнения работ:

- до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере 
10% от цены договора, предложенной победителем запроса предложений в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или перечислением денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Способ обеспечения исполнения договора определяется победителем самостоятельно. Договор с победителем запроса предложений заключается только после предоставления обеспечения исполнения договора;

- участник закупки должен предоставить следующую техническую документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы: отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям - 5 экз. каждый на бумажном носителе; проектная и рабочая документация – 5 экз. каждый на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде, сметная документация - 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (формата «Гранд- смета» и «Excel»);

- участник закупки должен выполнить сметную документацию в базисном (в ценах 2001 г. редакции 2009 г.) уровне цен и ресурсным методом в текущем уровне цен с учетом стоимости ресурса на дату составления сметной документации (в соответствии с Постановлением ГК «ЕТО Челябинской области» от 15.02.08 г. №7/1).

- Срок выполнения работ: определяется запросом предложения, но не более 180 календарных дней с даты заключения договора и поступления 30% предоплаты на расчетный срок Подрядчика (срок указан с учетом выполнения инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических изысканий, проектной документации и рабочей документации по объекту в полном объеме, проведения государственной экспертизы данной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы данной документации).

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

2 616 667,00 (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек) рублей. Цена указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование технической документации с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы.

- 6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

- Оплата товара, работы, услуги осуществляется в следующем порядке:

- предоплата по настоящему договору составляет 30% от общей суммы договора, предоплата вносится в течение 10 банковских дней с момента подписания договора и предоставления счета в указанный срок;

- оплата в размере 50% от общей суммы настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления технической документации на прохождение государственной экспертизы и предоставления 1 (одного) экземпляра технической документации на бумажном носителе Заказчику с оформлением акта приемки 1-го этапа выполненных работ;

- окончательный расчет в размере 20% от суммы настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней по предоставлению 5 (пяти) экземпляров технической документации на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, прошедших государственную экспертизу и получившей положительное заключение с оформлением акта приемки 2-го этапа выполненных работ.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): стоимость включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование технической документации с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы.

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

- Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: sokolov03@narod.ru.

- Дата начала срока приема заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте 20 марта 2013 г.

- Дата и время окончания срока приема заявок на участие до 17:00 (время местное) 
25 марта 2013 г.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (допуск СРО):

- работы по подготовке архитектурных решений;

- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов инженерных систем отопления, вентиляции, теплоснабжения; работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- работы по подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

- работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- работы в составе инженерно-геодезических изысканий; работы в составе инженерно- геологических изысканий;

- участник запроса предложений должен предоставить лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- участник запроса предложений должен предоставить смету (Приложение №2) на выполнение работ, указанных в задании на проектирование (Приложение №1) в полном объеме с обоснованием стоимостей, согласно нормативных документов;

- участник запроса предложений должен предоставить график производства работ на выполнение проектно-изыскательных работ, проектной документации, рабочей документации по объекту по форме, указанной в Приложении №3 к заявке на организацию запроса предложений;

- участник запроса предложений должен предоставить сведения о наличии опыта проектирования систем водоснабжения и водоподготовки;

- обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере 5% от начальной (максимальной) цены – 130 833,35 (сто тридцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 35 коп.) рублей. Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в равной мере распространяется на всех участников размещения запроса предложений. Срок внесения денежных средств - с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений до момента срока приема заявок на участие в запросе предложений. Порядок внесения денежных средств - путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: МП трест «Водоканал»

ИНН 7414000495

КПП 744401001

р/с 40702810700000303331

КредитУрал Банк ОАО г. Магнитогорск

к/сч 30101810700000000949

БИК 047516949 (в назначении указать наименование лота, по которому вносится обеспечение).

10.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации.

В течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных  разъяснений участнику закупки  такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

11.	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

- Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

- Рассмотрение заявок и подведение итогов - 27 марта 2013 г. в 14:00 (время местное).

12.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора и срок выполнения работ, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

13.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается  заявка, которая была получена Заказчиком раньше остальных заявок.