Утверждаю:

Директор МП трест «Водоканал»
                        МО г. Магнитогорск

_____________ Ю.Н. Емельянов

«____» ____________2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг

МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Комплектная аэрационная система для одной секции (12м х 72 м) аэротенка первой очереди очистных сооружений правого берега в составе:

- аэрационные элементы MAGNUM 2000 с мембраной FLEXNORM, системой крепления CLIPIN в комплекте – 186 шт. или эквивалент (выпуска не ранее 2013 года);

- комплект распределительных воздуховодов и деталей крепления для одной секции (12м х 72м) –   1 шт. или эквивалент (выпуска не ранее 2013 года).

Шеф-монтаж.

Технические характеристики.

Параметры трубчатых аэраторов:

1.1. эффективная площадь мембран в одном аэраторе не менее – 0,32 м2;

1.2. легко монтируемое соединение CLIPIN, с возможностью монтажа на трубах с круглым и квадратным сечением;

1.3. эффективные эластичные трубчатые мембраны FLEXNORM;

1.4. несущий корпус из экологически чистого полипропилена, устойчивый к химическим агрессивным веществам, монолитный, с низкой всплываемостью;

1.5. мембранный трубчатый аэратор длинной не менее 2200мм с одной центральной точкой крепления в положении сверху на распределительную трубу круглого сечения диаметром 110мм.

Основные технические характеристики мембраны FLEXNORM:

1.6. внутренний диаметр 64,0 +1,5/-0,1 мм;

1.7. толщина стенки 1,45 +0,15/-0,1 мм;

1.8. твердость 45 +/-5 по Шору А.

Шеф-монтаж:

-  Подготовка площадки под систему крепления, сборка оборудования, подключение и запуск в

работу оборудования – производится персоналом Покупателя под руководством персонала

Поставщика;

- Поставщик обязан обеспечить прибытие специалистов для проведения шеф-монтажных работ в

течение не более 10 календарных дней с момента готовности Покупателя, подтвержденного

письменным уведомлением.

2.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке:

-   сведения об участнике закупки;

-  предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;

- сертификат соответствия, копия сертификата должна быть заверена печатью поставщика или предоставлен оригинал;

-   паспорт;

-   гарантия  не менее 24 месяцев с момента поставки;

-   любые другие документы, по усмотрению участника закупки.

Несоблюдение требований к содержанию заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1) и в соответствии с требованиями закупочной документации.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

- Место поставки: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»).

- Условия поставки:

- 1. Доставка товара до склада Покупателя автотранспортом Поставщика, транспортные расходы за счет Поставщика;

2. Наличие сопроводительной документации: (сертификат соответствия, копия сертификата должна быть заверена печатью поставщика или предоставлен оригинал; паспорт) на русском языке, подтвержденной печатью Поставщика;

3. Шеф-монтаж:

- Подготовка площадки под систему крепления, сборка оборудования, подключение и запуск в работу оборудования – производится персоналом Покупателя под руководством персонала Поставщика;

- Поставщик обязан обеспечить прибытие специалистов для проведения шеф-монтажных работ в течение не более 10 календарных дней с момента готовности Покупателя, подтвержденного письменным уведомлением.

3.  Гарантия  не менее 24 месяцев с момента поставки;

- Срок поставки: июль 2013г. Поставить товар в течение не более 45 календарных дней после подписания договора на склад Покупателя по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 склад «Башзолото».

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

1 645 000,00 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч) рублей с учетом НДС. Стоимость должна включать доставку товара до места складирования Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), командировочные расходы, расходы на шефмонтаж и другие обязательные платежи.

- 6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

- Оплата товара осуществляется в следующем порядке:

- по факту поставки с отсрочкой платежа не менее 30 календарных дней на основании накладной, счета-фактуры, сертификата соответствия, паспорта.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): с учетом расходов на доставку товара до места складирования Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС),  командировочные расходы, расходы на шефмонтаж и другие обязательные платежи.

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

- Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru

- Дата начала срока приема заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте.

- Дата и время окончания срока приема заявок на участие 14 июня 2013 г. до 15:45 (время местное).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Предоставить подтверждение, что на момент подачи заявки:

- не проводятся мероприятия по ликвидации юр. лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным  обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации.

В течение трех дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных  разъяснений участнику закупки  такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

Покупатель по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

11.	Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

- Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

- Рассмотрение заявок и подведение итогов – 18 июня 2013 г. в 14:00 (время местное).

12.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора, отсрочка платежа и срок поставки товара, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

13.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

- Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается заявка, которая была получена Покупателем раньше остальных заявок.

- И.о. начальника бюро конкурсной документации				Н.А. Филина

- Приложение № 1к документации о проведении запроса предложений

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

____________________________________________________________________________________________

Наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ______________________________________________________

Контактный телефон: __________________________ Контактное лицо _______________________________

Банковские реквизиты:

ИНН _________________________/КПП __________________________ ОГРН ________________________

Р/с ___________________________________ Наименование банка ___________________________________

БИК ___________________________________ К/с ________________________________________________

Система налогообложения ________________________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение о проведении запроса предложений,  готовы осуществить поставку следующего товара (выполнения указанных ниже работ, оказания указанных ниже услуг), согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Срок поставки | Цена за единицу без НДС, руб. | НДС | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

Стоимость включает: _________________________________________________________________________

| № п/п | Технические характеристики | Параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры трубчатых аэраторов |  |
| 1.1 | эффективная площадь мембран в одном аэраторе не менее ≥ 0,32 м2 |  |
| 1.2 | легко монтируемое соединение CLIPIN, с возможностью монтажа на трубах с круглым и квадратным сечением (да/нет) |  |
| 1.3 | эффективные эластичные трубчатые мембраны FLEXNORM (да/нет) |  |
| 1.4 | несущий корпус из экологически чистого полипропилена, устойчивый к химическим агрессивным веществам, монолитный, с низкой всплываемостью (да/нет) |  |
| 1.5 | мембранный трубчатый аэратор длинной не менее 2200мм с одной центральной точкой крепления в положении сверху на распределительную трубу круглого сечения диаметром 110мм (да/нет) |  |
|  | Основные технические характеристики мембраны FLEXNORM |  |
| 1.6 | внутренний диаметр 64,0 +1,5/-0,1 мм |  |
| 1.7 | толщина стенки 1,45 +0,15/-0,1 мм |  |
| 1.8 | твердость 45 +/-5 по Шору А. |  |
|  | Шефмонтаж |  |
| 1.9 | Шефмонтаж (подготовка площадки под систему крепления, сборка оборудования, подключение и запуск в работу оборудования) – производится персоналом Покупателя под руководством персонала Поставщика (да/нет) |  |
| 2.0 | Поставщик обязан обеспечить прибытие специалистов для проведения шеф-монтажных работ в течение не более 10 календарных дней с момента готовности Покупателя, подтвержденного письменным уведомлением (да/нет) |  |

Сроки предоставления гарантии качества продукции: ____________________________________________

Наличие товара у поставщика/время, требуемое на его изготовление (получение) - ______________________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - ______________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - ___________________________________________________________________

Место поставки - _____________________________________________________________________________

Примечание:

- Подтверждаем/не подтверждаем (нужное подчеркнуть), что в отношении ____________________________________________________________________________________

(наименование Поставщика)

на момент подачи заявки  не проводятся мероприятия по ликвидации юр. лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства; отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным  обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;  отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- _____________________________________ принимает условия типового договора поставки ТМЦ.

(наименование Поставщика)

Подпись руководителя: ____________________________ /___________________________/

(подпись  Поставщика)		                    (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие – 15:45 (время местное) 14 июня 2013 г.