Утверждаю:

Директор МП трест «Водоканал»
МО г. Магнитогорск

_________________ Ю.Н. Емельянов

«____» ________________ 2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

- Трубы ПНД питьевые, ПЭ100 SDR17, Р=1,0 Мпа (новые, год выпуска не ранее 2013): ПЭ100 SDR17 - 160×9,5 в количестве 780 п.м.; ПЭ100 SDR17 - 225×13,4 в количестве 516 п.м.

- Технические характеристики:

ГОСТ 18599-01

Маркировка труб должна содержать последовательно: наименование предприятия, условное обозначение трубы без слова «труба», месяц и год изготовления, нанесена с интервалом 1 м, методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения. Труба должна быть в прямых отрезках длиной не менее 12 м.

2.	Требования к содержанию заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна содержать:

- сведения об участнике закупки;

- предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных (в соответствии с заявкой Заказчика) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

Обязательные документы, прилагаемые к заявке:

- - сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат происхождения (паспорт) – на первичное сырье;

- - сертификат качества (паспорт) датой не ранее 2013, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение (свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза) - на готовый продукт;

- - протокол испытаний аккредитованной испытательной лабораторией на определение относительного удлинения трубы диаметром 160 и 225 мм при разрыве датой не ранее 2013 г.;

- - документ, подтверждающий предоставление гарантии не менее 5 лет.

Несоблюдение требований к содержанию заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1) и в соответствии с требованиями закупочной документации.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

- Место поставки: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»).

- Условия поставки:

- Доставка товара до склада Покупателя автотранспортом Поставщика, транспортные расходы за счет Поставщика;

- Наличие сопроводительной документации на поставляемую партию трубы: сертификат качества, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническую характеристику продукции (свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза) - на трубу;

- Сроки предоставления гарантии качества продукции: не менее 5 лет с момента поставки;

- Срок поставки: июль 2013 г., поставка товара в течение 3 календарных дней после письменной заявки Покупателя.

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

1 154 529,36 рублей (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять рублей 36 копеек) с учетом НДС. Цена включает в себя расходы на перевозку до места поставки, страхование, налоговые (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи.

- 6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

- Оплата товара осуществляется в следующем порядке:

- - по факту поставки с отсрочкой платежа не менее 60 календарных дней, на основании накладной, счет-фактуры, сертификата соответствия.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): с учетом расходов на перевозку до места поставки, страхование, налоговые (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи.

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока приема заявок на участие в закупке:

- Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru.

- Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте.

- Дата и время окончания срока подачи заявок на участие до 14:00 (время местное) «01» июля 2013 г.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Несоблюдение требований к участникам закупки и перечня документов является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

10.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

- Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по электронному адресу: zak-magvoda@mail.ru запрос о разъяснении положений документации.

- Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке – с момента размещения на официальном сайте. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации – до 15:45 (время местное) «28» июня 2013 г.

Разъяснения положений документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

11.	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

- Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

- Рассмотрение заявок и подведение итогов – «02» июля 2013 г. в 14:00 (время местное).

12.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора, срок оплаты товара и срок гарантии на товар, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

13.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- При рассмотрении заявок на участие в закупке участник процесса закупки не допускается к участию в случае несоответствия заявки требованиям документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

- Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается заявка, которая была получена Покупателем раньше остальных заявок.

- И.о. начальника бюро конкурсной документации	                                                          Н.А. Филина

Приложение № 1к Документации о проведении запроса предложений

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_________________________________________________________________________________________________

Наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):___________________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ____________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________ Контактное лицо _________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН __________________________/КПП ____________________________ ОГРН ___________________________

Р/с ______________________________________ Наименование банка ______________________________________

БИК ______________________________________ К/с ___________________________________________________

Система налогообложения ___________________________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение о проведении запроса предложений,  готовы осуществить поставку следующего товара (выполнения указанных ниже работ, оказания указанных ниже услуг), согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Срок поставки | Цена за единицу без НДС, руб. | НДС | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

В стоимость товара входит: _______________________________________________________________________

- Технические характеристики Труб ПНД питьевых, ПЭ100 SDR17, Р=1,0 Мпа (новые): ПЭ100 SDR17 - 160×9,5 в количестве 780 п.м.; ПЭ100 SDR17 - 225×13,4 в количестве 516 п.м.

Обязательные документы, прилагаемые к заявке:

- - сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат происхождения (паспорт) – на первичное сырье;

- - сертификат качества (паспорт) датой не ранее 2013, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение (свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза) - на готовый продукт;

- - протокол испытаний аккредитованной испытательной лабораторией на определение относительного удлинения трубы диаметром 160 и 225 мм при разрыве датой не ранее 2013 г.;

- - документ, подтверждающий предоставление гарантии не менее 5 лет.

- В стоимость товара входит: _______________________________________________________________________

Сроки предоставления гарантии качества на товар: ________________________________________________

Наличие товара у поставщика/время, требуемое на его изготовление (получение) - _____________________

Срок и условия оплаты - _________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - ______________________________________________________________________

Место поставки - ________________________________________________________________________________

Примечание:

- Подтверждаем/не подтверждаем (нужное подчеркнуть), что в отношении _________________________________

(наименование Поставщика)

на момент подачи заявки  не проводятся мероприятия по ликвидации юр. лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства; отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным  обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;  отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- ____________________________ принимает условия типового договора поставки ТМЦ.

(наименование Поставщика)

Подпись руководителя: ____________________________ /___________________________/

( подпись  Поставщика)		                    (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания срока подачи заявок на участие – до 14:00 (время местное) «01» июля 2013 г.