УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

_________________ Ю.Н. Емельянов

«18» августа 2014 г.

ДокументациЯ

о проведении запроса предложений в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» 
МО г. Магнитогорск»

| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Предмет договора: Поставка трубы напорной из полиэтилена с двухслойной конструкцией, состоящей из трубы ПНД питьевой (ГОСТ 18599-2001), ПЭ100 SDR17, P=1,0 МПа и наружного защитного покрытия в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена с минеральным наполнением (новой, год выпуска 2014): Наименование Кол-во, п.м. Труба ПНД 110*6,6 мм 3200 Труба ПНД 160*9,5 мм 1500 Технические характеристики: ГОСТ 18599-01. Труба должна быть изготовлена в соответствии с ТУ или СТО. Труба должна быть пригодна для бестраншейных технологий укладки, а также для траншейной укладки без применения песчаной подсыпки. Маркировка труб должна содержать наименование изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», номер партии напорной трубы, месяц и год изготовления. Маркировка должна быть нанесена с интервалом не более 1 м, методом цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность и не ухудшающим качество трубы. Труба должна быть в прямых отрезках длинной не менее 12 м. Гарантийный срок хранения: не менее 2 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 50 лет. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Состав заявки на участие в закупке: 1. Заявка на участие в запросе предложений (Приложение №1); 2. Документ, подтверждающий предоставление гарантии (Приложение №2 к документации); 3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений (платежное поручение или копия платежного поручения с отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений); Дополнительно участник закупки в составе заявки может предоставить: 1. Сертификат качества (паспорт); 2. Сертификат соответствия; 3. Санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиеническая характеристика продукции); 4. Свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза; 5. Любые другие документы, по усмотрению участника закупки. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1), в соответствии с требованиями закупочной документации (предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара (в соответствии с заявкой Заказчика), с указанием конкретных наименований, марок, параметров, характеристик товара и производителя). Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Несоблюдение требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений. |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Участник закупки заполняет все формы, представленные в данной документации (Приложения №№ 1, 2 к документации). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | Место поставки: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»). Условия поставки: 1. Поставка до склада Заказчика автотранспортом Поставщика, транспортные расходы за счет Поставщика; 2. Гарантийный срок хранения трубы не менее 2 лет со дня изготовления; 3. Гарантийный срок эксплуатации трубы не менее 50 лет; 4. Наличие сопроводительной документации на поставляемый товар: - сертификат качества (паспорт); - сертификат соответствия; - санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиеническая характеристика продукции); - свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза. Срок поставки: III квартал 2014 г., поставка товара партиями в течение 3 календарных дней после письменной заявки Заказчика. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 2 509 509,39 рублей (Два миллиона пятьсот девять тысяч пятьсот девять рублей 39 копеек) с учетом НДС. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика полной стоимости поставленного товара в течение не менее 60 календарных дней после получения Заказчика товара на основании накладной, счета-фактуры и сопроводительной документации. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | С учетом стоимости товара, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС) и других обязательных платежей. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок и место подачи заявок: Заявки на участие в запросе предложений подаются одним из способов (на выбор участника закупки): 1.оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет №22; 2. посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90; 3.в форме отсканированного электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: до 10:00 часов (время местное) «25» августа 2014 г. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать договор; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; Несоблюдение требований к участникам закупки является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений. |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений участнику закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте. |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Место рассмотрения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: «25» августа 2014 г., 14:00 часов (время местное). |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Цена договора – 95%, срок оплаты товара – 5%. |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Порядком оценки заявок на участие в закупке (Приложение №1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск») |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата | Обеспечение заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора: 125 475,47 рублей. Срок внесения обеспечения заявки: с момента публикации извещения о проведении запроса предложений до момента окончания срока приема заявок на участие в запросе предложений. Порядок внесения обеспечения заявки: перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 744401001, р/сч 40702810700000303331 «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. Порядок возврата: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 2) отклонение заявки участника закупки; 3) отзыв заявки участником до окончания срока подачи заявок; 4) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 5) отказ от заключения договора с победителем в случае обнаружения его несоответствия требованиям Заказчика или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 15 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом с которым, заключается договор | Не предусмотрено. |

*Проект договора размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/.

И.о. начальника бюро конкурсной документации				                       З.Р. Халиуллина

Приложение №1к Документации о проведении запроса предложений

Штамп предприятия/ Фирменный бланк

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_______________________________________________________________________________

Наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон: _______________________________ Контактное лицо ____________________________

Банковские реквизиты:

ИНН ________________________/КПП _________________________ ОГРН ____________________________

Р/с ________________________________ Наименование банка ________________________________________

БИК _________________________ К/с ______________________________________________

Система налогообложения ________________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение о проведении запроса предложений,  готовы осуществить поставку товара, согласно извещению:

| № | Наименование товара, технические характеристики | Кол-во, п.м. | Срок поставки | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

Стоимость включает в себя: _________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - _____________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - __________________________________________________________________________

Место поставки - ___________________________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к заявке:

- __________________________________________________

- ___________________________________________

…    __________________________________________________

Примечание:

- Подтверждаем/не подтверждаем (нужное подчеркнуть), что в отношении _______________________ на момент подачи заявки:     
                                                                                                            (наименование Поставщика)

1) не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4) отсутствуют данные в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

2. ______________________ принимает условия проекта договора.

(наименование Поставщика)

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  Поставщика)		           (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Приложение №2 к Документации о проведении запроса предложений

Штамп предприятия/ Фирменный бланк

Подтверждение предоставления гарантии

Гарантийный срок хранения трубы___________________________________________________________:

____________________________________________________________________________________________________

Гарантийный срок эксплуатации трубы ____________________________________________________:

______________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия ___________________/_____________________/

М.П.