УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________________ Ю.Н. Емельянов

«06» мая 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении конкурса в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» 
МО г. Магнитогорск»

| 1. | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: | Предмет договора: Поставка трубы стальной электросварной прямошовной диаметром 720 мм с толщиной стенки не менее 10 мм и не более 12 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (новой, 2015 года выпуска), в количестве 1649 п.м. Технические характеристики: Труба должна быть новой, ранее не использованной, 2015 года выпуска, для питьевого водоснабжения, в отрезках длиной не менее 10 м. Технические требования по ГОСТ 10706-76, сортамент по ГОСТ 10704-91 Защитное покрытие согласно требованиям ГОСТ 9.602-2005. Конструкция покрытия: трехслойное полимерное, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия не менее 3,5 мм. Предоставление гарантии качества на товар – не менее 12 месяцев с момента поставки товара. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение №1 к конкурсной документации); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) количественных (в соответствии с заявкой Заказчика) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение №2 к конкурсной документации) с указанием конкретных параметров и характеристик товара (в противном случае заявка участника будет отклонена); 3. Документ, подтверждающий предоставление гарантии не менее 12 месяцев с момента поставки (Приложение №3 к конкурсной документации); 4. Документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе); Дополнительно участник закупки в составе заявки может предоставить: Сертификат качества (соответствия); Свидетельство о государственной регистрации товара (если данный типа товара подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и государственной регистрации).; Любые другие документы, по усмотрению участника закупки, подтверждающие качество товара, его производителя. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсная заявка должна содержать опись документов с указанием количества листов каждого документа и общего количества листов. Все листы заявки должны быть пронумерованы и прошиты, копии заверены руководителем предприятия, исправления завизированы. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заявка на участие в конкурсе, все документы, входящие в ее состав, составляются на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Заявка заполняется строго в соответствии с образцом. Заявка участника конкурса, заполненная иным образом, равно как не подписанная, не заверенная печатью не рассматривается и подлежит отклонению. Все разночтения, допущенные в документации участника размещения конкурса, трактуется как ненадлежащим образом заполненные документы. Заявка такого участника не рассматривается и подлежит отклонению. |
| 3. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: | Участник конкурса заполняет все формы, представленные в данной конкурсной документации (Приложения №№1, 2, 3 к конкурсной документации). |
| 4. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: | Место поставки товара: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»). Условия поставки товара: 1. Доставка до склада Покупателя. Транспортные расходы за счет Поставщика; 2. Перед изолировкой Поставщик должен уведомить Заказчика и обеспечить доступ представителей заказчика на место хранения трубы для визуального осмотра, фото и видео фиксации и выполнения необходимых замеров в присутствии представителя Поставщика, для составления двухстороннего акта о качестве трубы; 3. Наличие сопроводительной документации на поставляемый товар: - сертификат качества; - свидетельство о государственной регистрации на территории таможенного союза (если данный типа товара подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и государственной регистрации); - другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии. Копии предоставляемых документов должны быть заверены печатью поставщика или предоставлены оригиналы. Срок поставки товара: 3 квартал 2015 г., поставка товара в течение 7 календарных дней после письменной заявки Покупателя. |
| 5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | 21 301 727,00 рублей (Двадцать один миллион триста одна тысяча семьсот двадцать семь рублей 00 копеек) с учетом НДС. |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: | Оплата производится Покупателем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика полной стоимости поставленного товара в течение не менее 30 календарных дней после получения Покупателем товара на основании накладной, счета-фактуры и сопроводительной документации. |
| 7. | Порядок формирования цены договора (цена лота): | Цена включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи. |
| 8. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе - с момента публикации на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/. Дата и время окончания срока подачи заявок - до 14:00 (время местное) «27» мая 2015 г. Место подачи заявок: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет №22. |
| 9. | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Несоблюдение требований к участникам закупки и перечню документов является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в конкурсе. |
| 10. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по электронному адресу: zak-magvoda@mail.ru запрос о разъяснении положений документации. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке – с момента размещения в единой информационной системе. В течение трех дней со дня поступления запроса о разъяснении документации Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. |
| 11. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки: | Дата и место вскрытия конвертов на участие в конкурсе: «27» мая 2015 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Представлять интересы предприятия на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе могут руководители предприятий либо представители, имеющие доверенность на право участия в конкурсе и представления интересов предприятия. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «27» мая 2015 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Дата, время и место подведения итогов: «28» мая 2015 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). |
| 12. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Критерии оценки заявок: № Критерий Значимость, % 1 Цена договора 95 2 Срок оплаты 5 ИТОГО: 100 |
| 13. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск». Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 1. Цена договора - значимость 95%; Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Аmax - Ai Rаi = -------------- x 100, Аmax где: Rаi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, Аmax – начальная (максимальная) цена договора, Ai - цена договора предложенная i-м участником. При участии в закупке участников с разными системами налогообложения, сравнение цен участников закупки производится без учета НДС. 2. Срок оплаты - значимость 5% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок оплаты», определяется по формуле: Di - Dmin Rd1 = --------------- х 100, Dmin где: Rd1- рейтинг, присуждаемый i-й по указанному критерию; Dmin - минимальный срок оплаты, установленный Заказчиком в документации о закупке; Di - предложение i-го участника по сроку оплаты. |
| 14. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: | Обеспечение заявки в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены договора: 1 065 086,35 рублей. Срок внесения обеспечения заявки: с момента публикации извещения о проведении конкурса до момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения обеспечения заявки: перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: Получатель – Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 744401001, р/сч 40702810700000303331 «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. Порядок возврата: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 2) отклонение заявки участника закупки; 3) отзыв заявки участником до окончания срока подачи заявок; 4) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 5) отказ от заключения договора с победителем в случае обнаружения его несоответствия требованиям Заказчика или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 15. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом с которым, заключается договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: | Не предусмотрено |

* Проект договора размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/.

Начальник бюро конкурсной документации				                                Н.А. Филина

Приложение №1 к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«____» _______________ 2015 г.

# Полное наименование участника (ФИО, паспортные данные для физического лица) _____________________

| 1. | Сведения и документы об участнике конкурса (юридическое лицо): |
| --- | --- |
| 1.1 | Организационно-правовая форма |
| 1.2 | Место нахождения |
| 1.3 | Юридический адрес |
| 1.4 | Почтовый адрес |
| 1.5 | Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика (наименование, номер телефона и почтовый адрес)____________________ |
| 1.6 | ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) |
| 1.7 | КПП (код причины постановки на учет в налоговом органе) |
| 1.8 | ОГРН (основной государственный регистрационный номер) |
| 1.9 | Банковские реквизиты: БИК _________________________ К/с ___________________________________________ ОКТМО _______________ ОКПО ______________ ОКОПФ _________________________ |
| 1.10 | Номер контактного телефона ФИО контактного лица (полностью), должность |
| 1.11 | Факс | E-mail |
| 2. | Полное наименование участника (ФИО для физического лица) _________________________________________________________________________________________ |
| 2.1 | Паспортные данные _______________________________________________________________________ |
| 2.2 | Место жительства _________________________________________________________________________ |
| 2.3 | Номер контактного телефона ________________________________________________________________ |
| 3. | Декларация сведений: |
| 3.1 | Сведения о непроведении ликвидации участника закупки: | ПРОВОДИТСЯ (нужное подчеркнуть) НЕ ПРОВОДИТСЯ |
| 3.2 | Сведения о неприостановлении деятельности участника закупки: | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНА (нужное подчеркнуть) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРИОСТАНОВЛЕНА |
| 3.3 | Сведения об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетные системы РФ за прошедший календарный год: | НЕДОИМКА ИМЕЕТСЯ (указать размер недоимки) (нужное подчеркнуть) НЕДОИМКА НЕ ИМЕЕТСЯ |
| 3.4 | Сведения об отсутствии регистрации в реестрах недобросовестных поставщиков: | ЗАРЕГИСТРИРОВАН (нужное подчеркнуть) НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН |
| 3.5 | Сведения об отсутствии у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики: | ИМЕЕТСЯ (нужное подчеркнуть) НЕ ИМЕЕТСЯ |
| 3.6 | Система налогообложения: | ОБЩАЯ (нужное подчеркнуть) УПРОЩЕННАЯ |

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар __________________________________________________________________________

(описание товара)

в соответствии с указанной конкурсной документацией.

# _______________________ _________________________                                    (_______________)

(должность)                               (подпись)     М.П.

Приложение №2 к конкурсной документации

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, 
в том числе предложение о цене договора

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, п.м. | Технические характеристики | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________________ (новая, ранее не использованная, год выпуска ___________) |  | ГОСТ _____________. Сортамент по ГОСТ ________________. Защитное покрытие согласно требованиям ГОСТ _______________. Труба в прямых отрезках длиной ______. Конструкция покрытия: трехслойное полимерное, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия _________. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Стоимость включает в себя: ____________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - _______________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - ____________________________________________________________________

Место поставки - ___________________________________________________________________________________

Прочее ___________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия _____________________/________________/

М.П.

Приложение №3 к конкурсной документации

Штамп предприятия/Фирменный бланк

Подтверждение предоставления гарантии качества на товар

Срок предоставления гарантии качества на _____________ (новую, ранее не использованную, год  выпуска _____________________) _____________________ с момента поставки.

Руководитель предприятия ___________________/_____________________/