Извещение  0059/12 от «01» марта 2012 г.

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск».

1. Способ закупки: запрос предложений.

2. Наименование заказчика: МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск.

2.1. Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30.

2.2.  Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455000, г. Магнитогорск,

ул. Советская, 30; тел. 8 (3519) 22-45-90; zak_magvoda@mail.ru.

3. Наименование товаров, работ, услуг: Противопожарные двери типа EL-60 в количестве 10 шт. и противопожарные люки в количестве 2шт.

| № | Наименование товара | Срок поставки и установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарные двери типа EL-60 в количестве 10 шт. и противопожарные люки в количестве 2шт. | Март 2012 г. |
| № п/п | Размер по коробке | Петли | Адрес установки | Помещение установки | Примечание |
| 1 | 670 х 710 | правые | ул.Строителей, 13 (3 этаж) | Люк | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 2 | 870 х 1460 | правые | ул.Строителей, 13 (подвал) | Водомерный узел | Доставка, установка, расширение |
| 3 | 940 х 2000 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | 2 подъезд, между мастерской и АБК | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 4 | 960 х 2060 | левые | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Вент. камера 2 у пропускного бюро | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 5 | 940 х 1980 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Электрощитовая 1 около пропускного бюро | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 6 | 810 х 2010 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 1 подъезд, архив -каб.503 | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 7 | 920 х 2020 | левые | ул.Сов.Армии, 2/1 (3 этаж) | 1 подъезд, вент. камера | Доставка, демонтаж 2 дверей, подъем, установка |
| 8 | 950 х 2050 | левые | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Электромастерская | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 9 | 970 х 1970 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | 2 подъезд, бойлерная | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 10 | 660 х 650 | левые | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 2 подъезд, люк | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 11 | 980 х 2020 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | Вент. камера | Доставка, демонтаж, подъем, установка |
| 12 | 950 х 2110 | правые | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 2 подъезд, каб.332, Вент.камера | Доставка, демонтаж 2 дверей, подъем, установка |
| Примечание: 1) Цвет покраски: серая шагрень; 2) Тип двери: противопожарная дверь EL-60; 3) Тип установки: Б 1; 4)Отделка изнутри: металл со второй стороны; 5) Замок: с защелкой и ключом; 6) Задвижка: нет; 7) Уплотнитель: да; 8)Ручка: на планке; 9) Доводчик: да. |

4. Особые условия поставки:

1. Предел огнестойкости  – 60 мин.

2. Поставщик осуществляет доставку до места установки объектов, демонтаж старых дверей, монтаж противопожарных дверей и люков.

3. Наличие у Поставщика лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Вид работ: монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах.

4. Гарантия выполнения работ – 12 месяцев.

5. Предоставление сертификатов качества на двери и монтажную пену.

5. Срок и условия оплаты: по факту поставки и выполнения работ в течение 30 дней.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанного товара, просим предоставить заявку на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

6. Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №3;

- по средствам факсимильной связи – по тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме отсканированного электронного документа – по эл.адресу: zak_magvoda@mail.ru.

Датой начала срока подачи  заявок  на  участие в запросе предложений является день опубликования извещения  на сайте www.magvoda.ru.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «07» марта 2012 г.

Приложение № 1

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

______________________________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон: _____________________________________ Контактное лицо ______________________ Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП_______________________ОГРН ______________________________

р/с __________________________________Наименование банка _____________________________________

БИК ________________________ К/с _________________________

Система налогообложения __________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение № 0059/12  о проведении запроса предложений,  готовы поставить указанные ниже товары, согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

| Противопожарные двери типа EL-60 в количестве 10 шт. и противопожарные люки в количестве 2шт. |
| --- |
| № | Размер по коробке | Адрес установки | Помещение установки | Примечание | Срок поставки и установки | Цена за шт. без НДС, руб. | НДС | Цена за шт. с НДС*, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 670 х 710 | ул.Строителей, 13 (3 этаж) | Люк | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 2 | 870 х 1460 | ул.Строителей, 13 (подвал) | Водомерный узел | Доставка, установка, расширение |  |  |  |  |  |
| 3 | 940 х 2000 | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | 2 подъезд, между мастерской и АБК | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 4 | 960 х 2060 | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Вент. камера 2 у пропускного бюро | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 5 | 940 х 1980 | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Электрощитовая 1 около пропускного бюро | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 6 | 810 х 2010 | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 1 подъезд, архив -каб.503 | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 7 | 920 х 2020 | ул.Сов.Армии, 2/1 (3 этаж) | 1 подъезд, вент. камера | Доставка, демонтаж 2 дверей, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 8 | 950 х 2050 | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | Электромастерская | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 9 | 970 х 1970 | ул.Сов.Армии, 2/1 (1 этаж) | 2 подъезд, бойлерная | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 10 | 660 х 650 | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 2 подъезд, люк | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 11 | 980 х 2020 | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | Вент. камера | Доставка, демонтаж, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| 12 | 950 х 2110 | ул.Сов.Армии, 2/1 (5 этаж) | 2 подъезд, каб.332, Вент.камера | Доставка, демонтаж 2 дверей, подъем, установка |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1) Цвет покраски: серая шагрень; 2) Тип двери: противопожарная дверь EL-60; 3) Тип установки: Б 1; 4) Отделка изнутри: металл со второй стороны; 5) Замок: с защелкой и ключом; 6) Задвижка: нет; 7) Уплотнитель: да; 8)Ручка: на планке; 9) Доводчик: да. |
| ИТОГО |  |

*Цена за единицу товара должна включать в себя стоимость доставки до места установки объекта, демонтаж старых дверей, монтаж новых дверей (люков).

Условия поставки -   ________________________________

Срок и условия оплаты - _________________________________

Примечания - ___________________________________________

Наличие сертификата качества на поставляемую продукцию

(есть,  не подлежит сертификации) –  ___________________________________________________

(если не подлежит сертификации, то необходимо предоставить официальное письмо)

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)		                   (Ф.И.О. поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «07» марта 2012 г.