Извещение  0077/12 от «29» марта 2012 г.

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1. Способ закупки: запрос предложений.

2. Наименование заказчика: МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск.

2.1. Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30.

2.2.  Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455000, г. Магнитогорск,

ул. Советская, 30; тел. 8 (3519) 22-45-90; zak_magvoda@mail.ru.

# 3. Наименование товаров, работ, услуг: Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ".

Срок оказания услуг: до 30.09.2012 года должно быть проведено энергетическое обследование, составлен энергетический паспорт предприятия и предоставлена электронная копия Уведомления Минэнерго о приеме энергетического паспорта, а также предоставлены рекомендации по энергосбережению и уменьшению расходов ТЭР.

Приложение 1 – опросный лист.

4. Особые условия:

4.1 Организация должна быть членом СРО энергоаудиторов;

4.2 Организация должна иметь достаточный опыт работы в сфере проведения энергоаудита (не менее двух лет);

4.3 В цену проведения энергоаудита обязательно должно входить: проведение энергоаудита (т.е. проведение всех необходимых испытаний, измерений, обследований и т.д.), составление энергетического паспорта, согласование его с Минэнерго и предоставление электронной копии уведомления Минэнерго о приеме энергетического паспорта, командировочные расходы (если имеются) и разработка рекомендаций по энергосбережению и уменьшению расходов ТЭР. Цена на проведение энергоаудита после заключения договора не может быть скорректирована в большую сторону, т.е. организация на стадии составления сметы на проведение энергетического аудита должна учесть все работы, которые будет производить;

4.4 Объем выполняемых работ подтверждается на основании сметы и калькуляции.

5. Срок и условия оплаты: 100% по факту выполнения работ в течение 30 дней.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим предоставить заявку на участие в запросе предложений (Приложение № 2).

6. Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №3;

- по средствам факсимильной связи – по тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме отсканированного электронного документа – по эл.адресу: zak_magvoda@mail.ru.

Датой начала срока подачи  заявок  на  участие в запросе предложений является день опубликования извещения  на сайте www.magvoda.ru.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «05» апреля 2012 г.

Приложение 1

- Информация о заказчике

| Название организации: | МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск |
| --- | --- |
| Адрес: | 455000 г. Магнитогорск, ул. Советская,30 |
| Руководитель | Директор – Силин Павел Анатольевич |
| Телефон: | 8-3519-23-34-04 |
| Факс: | 8-3519-23-34-04 | E-mail: |  |
| Контактное лицо по вопросу энергоаудита | Машинсон Валерий Викторович |
| Телефон | 8-3519-31-41-04 |
| Факс: | 8-3519-31-41-04 | E-mail: | inchonok@yandex.ru |
| Желаемая дата начала работ и дата выполнения работ по энергоаудиту | второй квартал 2012 года |
| Цели проведения работ (отметить нужное) | Провести обязательное энергообследование, формально соблюсти положения ФЗ 261, получить энергетический паспорт. | Да |
|  | Дополнительно провести углубленное исследование систем потребления ТЭР и представить нетиповые реальные рекомендации по энергосбережению и уменьшению расхода ТЭР | Да |
|  | Разработать программу энергосбережения и энергоэффективности во исполнение требований ФЗ 261 | Нет |
|  | Расчет/экспертиза экономически обоснованного тарифа на услуги водоснабжения | Нет |
| Пожелания к содержанию отчета о проведенном обследовании | Формальный краткий отчет, по минимальной форме, допускаемой действующим законодательством. | Да |
|  | Подробный отчет, с протоколами всех произведенных замеров с приложением подробного термографического отчета. | Нет |
| Необходимость проведения тепловизионного обследования | Зданий (ограждающих конструкций) | Нет |
|  | Системы теплоснабжения в зданиях | Нет |
|  | Внешних тепловых сетей | Нет |
|  | Электрооборудования | Нет |
|  | Других систем | Нет |

- Общая информация об объекте энергоаудита

| Объем производства работ, услуг в 2011 году | Тыс. руб. |
| --- | --- |
| Количество населения на обслуживаемой территории | 420 тыс. чел |
| Количество сотрудников предприятия | 1317 |
| Количество зданий предприятия, в том числе подключенных к системе отопления | 82 |
| Общая площадь всех зданий предприятия | 89600м2 |
| Количество ВНС | 13 |
| Количество КНС | 12 |
| Среднесуточная подача воды | 153,244 Тысяч метров куб/сут |
| Среднесуточный прием стоков | 159,294 Тысяч метров куб/сут |
| Установленная производственная мощность | 201 Тысяч метров куб в сутки |
| Проектная мощность очистных сооружений | 204 Тысяч метров куб в сутки |
| Протяженность водопроводной сети | 903,05 км |
| Протяженность канализационной сети | 581,36 км |
| Количество водозаборов | 3 |
| Годовой объем забора из водоемов | 243 Тысяч метров куб |
| Количество скважин | 60 |
| Годовой объем забора из скважин | 55934 Тысяч метров куб |

- Общая информация об объекте энергоаудита

| Объем производства работ, услуг в 2011 году | Тыс. руб. |
| --- | --- |
| Количество населения на обслуживаемой территории | 420 тыс. чел |
| Количество сотрудников предприятия | 1317 |
| Количество зданий предприятия, в том числе подключенных к системе отопления | 82 |
| Общая площадь всех зданий предприятия | 89600м2 |
| Количество ВНС | 13 |
| Количество КНС | 12 |
| Среднесуточная подача воды | 153,244 Тысяч метров куб/сут |
| Среднесуточный прием стоков | 159,294 Тысяч метров куб/сут |
| Установленная производственная мощность | 201 Тысяч метров куб в сутки |
| Проектная мощность очистных сооружений | 204 Тысяч метров куб в сутки |
| Протяженность водопроводной сети | 903,05 км |
| Протяженность канализационной сети | 581,36 км |
| Количество водозаборов | 3 |
| Годовой объем забора из водоемов | 243 Тысяч метров куб |
| Количество скважин | 60 |
| Годовой объем забора из скважин | 55934 Тысяч метров куб |

- Сведения о системе теплоснабжения

| Годовое потребление тепловой энергии | Гкал:23687,6 |
| --- | --- |
| Количество вводов системы внешнего теплоснабжения, в том числе – оснащенных приборами учета |  |
| Суммарная протяжённость наружных тепловых сетей, в том числе: паропроводов, конденсатопроводов, водяных сетей (в двухтрубном исчислении) | 65м |
| Количество ЦТП | 82шт |

Собственное производство тепловой энергии

| Наличие собственного производства тепловой энергии | Да |
| --- | --- |
| Количество собственных котельных | нет |
| Суммарная установленная мощность всех собственных котельных | Всего Гкал/час |
|  | по пару | Гкал/час |
|  | по теплофикационной воде | Гкал/час |
| Годовой фактический отпуск теплоносителей из котельных | Всего Гкал/час |
|  | по пару | Гкал/час |
|  | по теплофикационной воде | Гкал/час |
| Общее количество котлов | всего |
|  | паровых |  |
|  | водогрейных | 21 |

- Сведения о системе электроснабжения

| Годовое потребление электроэнергии | 98585,8 тыс. кВт |
| --- | --- |
| Количество электрических вводов | 102шт | В том числе оснащенных приборами учета | 102шт |
| Количество узлов коммерческого учёта электроэнергии | 102шт |
| Количество узлов технического учёта электроэнергии | 20шт |
| Наличие системы АСКУЭ |  |
| Собственное производство электрической энергии |
| Проектная мощность всех собственных источников электрической энергии | нет |
| Фактическое производство электрической энергии от всех собственных источников |  |
| Информация о собственных источниках электрической энергии. Тип турбины, тип генератора в составе ТЭЦ, количество, мощность. |  |
| Высоковольтные распределительные устройства, трансформаторные подстанции |
| Общее количество высоковольтных распредустройств | 89шт |
| Количество трансофрматоров | 249шт |
| Суммарная мощность трансформаторов | 80393 КВА |
| Сети |
| Общая протяженность сетей электроснабжения | 204,37 км |
| Энергопотребляющее оборудование |
| Суммарная присоединённая мощность электроприёмников | 55000 кВТ |
| Наличие высоковольтных электроприемников (на напряжении 6, 10 кВ) | да |
| Количество насосов | 284шт |
| Количество электродвигателей | 1583шт |

- Сведения об автопарке

| Количество единиц автотранспорта | 185 |
| --- | --- |
| Потребление моторного топлива в год | 1027,51 тыс.л. |
| Затраты на моторное топливо в год | 20987,663 тыс. руб. |

Приложение № 2

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_____________________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________Контактное лицо __________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП_______________________ОГРН ______________________________

р/с __________________________________Наименование банка _____________________________________

БИК ________________________ К/с _________________________

Система налогообложения __________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение № 0077/12 от «29» марта 2012 г. о проведении запроса предложений,  готовы выполнить указанные ниже работы, согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование выполняемых работ:

| № | Наименование услуг | Количество (объем) | Срок выполнения работ | Сумма без НДС, руб. | НДС | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ". | в соответствии со сметой (калькуляцией) |  |  |  |  |

Условия выполнения работ -   ________________________________

Срок и условия оплаты - _________________________________

Примечания - ___________________________________________

Приложение:

- Смета, калькуляция;

- Свидетельство о членстве в СРО энергоаудиторов;

- Предоставление информации об опыте в сфере энергоаудита.

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)		                   (Ф.И.О. поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «05» апреля 2012 г.