## Мои данные
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
___________________/________________/ | [6 empty] | ___________________/_________________/
"___" __________ 2012 г. | [6 empty] | "____" _____________ 2012 г.
Объект:Сети водопровода левого берега.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на замену хоз.питьевого водопровода по ул.Шоссейная - ул.Чаадаева-ул.Вайнера (D= 630мм, L=500м) (доп. работы)
Основание: дефектная ведомость
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1073.4318 |  | тыс. руб. | 4449.9995 | [10 empty] | тыс. руб. | 1073431.84 | 4449999.48
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 | [10 empty] | тыс. руб. | 0 | 0
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 | [10 empty] | тыс. руб. | 0 | 0
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.4601 |  | тыс.чел.ч | 0.4601 | [10 empty] | тыс.чел.ч | 440.14 | 440.14
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.872 |  | тыс. руб. | 50.866 | [10 empty] | тыс. руб. | 19.96 | 19.96
[21 empty] | 4872 | 50866
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2012г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | [9 empty] | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | [9 empty] | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12
1 | Прайс-лист Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) (8302/4,03*1,05= 2163,05 руб) м | 391.246 | 2163.05 | _____ 2163.05 |  | 846285 | _____ 846285 |  | 3410527 | _____ 3410527 | М | 130 | 89 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
2 | ТЕР22-06-011-04 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 1 м короба | 48 | 178 | 24.52 _____ 97.1 | 56.38 _____ 2.59 | 8544 | 1177 _____ 4661 | 2706 _____ 124 | 49710 | 12289 _____ 26187 | Р | 130 | 89 | 1691 | 984 | 15008 | 8220 | 0.85 | (0.85*0.8) | 11234 _____ 1293
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0.85 |  |  |  | 1691 |  |  | 15008
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 984 |  |  | 8220
3 | С601-9012 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 12 км, класс груза I т | 403.65 | 20.92 |  | 20.92 | 8444 |  | 8444 | 29039 |  | Р | 0 | 0 | [6 empty] | 29039
4 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 24.55 | 1482.47 | 139.35 _____ 1287 | 56.12 _____ 6.12 | 36395 | 3421 _____ 31596 | 1378 _____ 150 | 194919 | 35716 _____ 153929 | Р | 130 | 89 | 4642 | 2701 | 41199 | 22564 | 0.85 | (0.85*0.8) | 5274 _____ 1568
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0.85 |  |  |  | 4642 |  |  | 41199
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2701 |  |  | 22564
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 899668 | 4,598.00 _____ 882,542.00 | 12,528.00 _____ 274.00 | 3684195 | 48,005.00 _____ 3,590,643.00 | [9 empty] | 45,547.00 _____ 2,861.00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4872 |  |  | 50866
материалы | [5 empty] | 882542 |  |  | 3590643
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 12528 |  |  | 45547
Накладные расходы | [5 empty] | 6334 |  |  | 56207
Сметная прибыль | [5 empty] | 3686 |  |  | 30784
Итоги по смете:
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 901244 |  |  | 3742147
Перевозка автотранспортом | [5 empty] | 8444 |  |  | 29039
Итого | [5 empty] | 909688 |  |  | 3771186
НДС 18% | [5 empty] | 163743.84 |  |  | 678813.48
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1073431.84 |  |  | 4449999.48
Составил:_______________________
Проверил:_______________________
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on C29: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on D29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on L29: <Признак материала - позиции>
Note on M29: <Нормы НР по позиции при БИМ>
Note on N29: <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on O29: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on P29: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Q29: <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on R29: <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on S29: <К-ты к НР по позиции для рес.расч.>
Note on T29: <К-ты к СП по позиции для рес.расч.>
Note on U29: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Составил>
Note on A56: <Проверил>
Note on H52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on L24: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке>
Note on V20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on V21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on V17: <Итого по расчету>
Note on V18: <Итого Оборудование>
Note on V19: <Итого Монтажные работы >
Note on V22: <Итого ФОТ с индексами>
Note on W17: <Итого по расчету>
Note on W18: <Итого Оборудование>
Note on W19: <Итого Монтажные работы >
Note on W22: <Итого ФОТ с индексами>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A9: <Наименование объекта>
Note on A10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A12: на <Наименование локальной сметы>
Note on A13: <Основание>

## Ведомость ресурсов
Стройка:Ремонтные работы МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск
Объект:Левый берег.Замена сетей водопровода
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на 75-12-1 замену хоз.питьевого водопровода по ул.Шоссейная - ул.Чаадаева-ул.Вайнера (D= 630мм, L=500м)
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1073.4318 |  | тыс. руб. | 4449.9995 |  |  | тыс. руб. |  | 1073431.84 | 4449999.48
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.4601 |  | тыс.чел.ч | 0.4601 |  | 4598 | тыс.чел.ч |  | 440.14 | 440.14
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.872 |  | тыс. руб. | 0 |  | 48005 | тыс. руб. |  | 19.96 | 19.96
[11 empty] | 274 |  |  | 4872
2861
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
|  | Итого по трудовым ресурсам | руб |  |  | 4598 |  |  |  | 48005
Составил:_______________________
Проверил:_______________________
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]);ЕСЛИ(НЕ(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0);R[0]C[-2]/R[0]C[-6]; " "); " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A29: <Составил>
Note on A31: <Проверил>
Note on A27: <Текстовая часть (итоги)>
Note on K27: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on N27: <Пустой идентификатор>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on M27: =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ДВССЫЛ("K" & СТРОКА())/ДВССЫЛ("G" & СТРОКА()));ДВССЫЛ("K" & СТРОКА())/ДВССЫЛ("G" & СТРОКА()); " ")<Пустой идентификатор>
Note on O11: <Итого по расчету>
Note on O12: <Итого Оборудование>
Note on O13: <Итого Монтажные работы >
Note on O16: <Итого ФОТ с индексами>
Note on P11: <Итого по расчету>
Note on P12: <Итого Оборудование>
Note on P13: <Итого Монтажные работы >
Note on P16: <Итого ФОТ с индексами>
Note on G27: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>